Ku kolaudačnému konaniu  je navrhovateľ povinný doložiť tieto doklady po odkonzultovaní príslušného stavebného úradu:

- Vypísaný  návrh na kolaudáciu stavby + zaevidovanú na obecnom úrade+ zaplatený poplatok

- Geometrický plán zameranej stavby

- Vytyčovací protokol stavby

- Zameranie všetkých novovybudovaných inžinierskych sietí

- Overenú projektovú dokumentáciu stavby príslušným stavebným úradom-predložiť na miestnom šetrení

- Právoplatné územné rozhodnutie, stavebné povolenie, rozhodnutie  o zmene stavby pred dokončením

- Súhlas -  malý zdroj znečisťovania ovzdušia – užívanie

- Revízne správy elektrického zariadenia + bleskozvod

- Energetický certifikát stavby

- Tlakové skúšky vnútornej kanalizácie, vodovodu a vykurovania

- Stavebný denník

- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby

- Certifikáty a atesty používaných výrobkov na stavbe

- Potvrdenie o likvidácií odpadov